## Sheet1
All Equipment List:
No. | EquipmentName | ModelName | MfgName | IG_SN | Mfg_SN | Caldate | DueDate | Status | Spec_Description | PurchaseDate | PurchasePrice | Location | InternalCatergory | CalOrVerify | CalLocation
1 | Electronic Thermo-hygrometer | JR900 | Anymetre(美德时) | F-IG-E-079 | -- | 2014-07-09 | 2015-07-08 | Using | -- | 2015-07-08 | 200 | IG Lab Pillar Wall | CAT B | CAL | 昆山恒准
2 | LX1 data acquisition | 34972A | Agilent | Fcal-C039 | 49001041 | 2014-07-10 | 2015-07-09 | Using | -- |  |  | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
3 | 289 TRUE RMS Multimeter | Fluke 289 | FLUKE | F-IG-E-007 | 95380062 | 2014-07-09 | 2015-07-08 | Using | -- |  |  | Bruce Fan | CAT B | CAL | 昆山恒准
4 | 289 TRUE RMS Multimeter | Fluke 289 | Fluke | F-IG-E-008 | 14120015 | 2014-07-09 | 2015-07-08 | Using | -- |  |  | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
5 | Four Channel Oscilloscope Meter 200MHz | THS3024 | Tektronix | F-IG-E-058 | 104005000034 | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | Bandwidth : 200Mhz |  |  | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
6 | 199C Scopemeter color | Fluke 199C | Fluke | F-IG-E-018 | DM8596550 | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | -- |  |  | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
7 | PM6306 Programmable Automatic RCL meter | PM6306 | Fluke | F-IG-E-013 | 945206306573 | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | -- |  |  | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
8 | 安规直手指rigid test finger | CX-11 | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-074 | CX-130115 | 2014-07-11 | 2016-07-10 | Using | (test probe 11 of IEC 61032, figure 7), Calibration interval: 2 Years | 2014-07-18 | -- | IG lAB | CAT B | CAL | 昆山恒准
9 | 安规手指 rigid test finger | CX-2B | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-075 | CX-130116 | 2014-07-11 | 2016-07-10 | Using | test probe B of IEC 61032, figure 2 | 2014-07-18 | -- | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山横准
10 | test pin (Ø4mm) | CX-12 | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-072 | CX-130118 | 2014-07-10 | 2016-07-09 | Using | Ø4mm | 2014-07-18 | -- | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山横准
11 | test pin (Ø3mm) | CX-13 | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-073 | CX-130117 | 2014-07-10 | 2016-07-09 | Using | Ø3mm | 2014-07-18 | -- | IG-Lab | CAT B | CAL | 昆山横准
12 | test pin (Ø1mm) | CX-4D | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-070 | CX-130119 | 2014-07-10 | 2016-07-09 | Using | Ø1mm | 2014-07-18 | -- | IG-Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
13 | test pin (Ø2.5mm) | CX-3C | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-L-071 | CX-130120 | 2014-07-10 | 2016-07-09 | Using | only calibrate diameter, Calibration interval: two years. | 2014-07-18 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
14 | Force Meter | FGN-20B | SHWPO | F-IG-F-027 | N/A | 2014-07-10 | 2015-07-09 | Using | N/A | 2014-07-18 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
15 | Climate Chamber | LHU-213 | Shanghai Espec | F-IG-E-023 | 2010081012 | 2014-07-10 | 2015-07-09 | Using | +/-5C | 2014-07-15 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | Onsite calibration -- 昆山恒准
16 | 0~300mm Caliper | 0~300mm | GUANG LU | F-IG-L-055 | 48677 | 2014-07-11 | 2016-07-10 | Using | Range:0~300mm,Resolution:0.02mm | 2014-07-18 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
17 | 0~200mm Caliper | 0~200mm | Shanghai Measuring | F-IG-L-054 | 20407773 | 2014-07-11 | 2016-07-10 | Using | N/A | 2014-07-18 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
18 | Electrical Scale | AWH-6 | Yinzhan | F-IG-E-033 | S2708104 | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | N/A | 2014-07-16 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
19 | Tap Measure - 5m | M69-116 | MEILUN | F-IG-L-083 | N/A | 2014-07-09 | 2016-07-08 | Using | N/A | 2014-07-18 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
20 | 管状拉力计 | LTZ-30 | 常熟双杰测试仪器厂 | F-IG-F-077 | N/A | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | N/A | 2014-07-16 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
21 | 6-1/2 Digit Precision Multimeter | 8846A | Fluke | F-IG-E-064 | 2220009 | 2014-07-09 | 2015-07-08 | Using | N/A | 2015-07-08 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
22 | AC Current Clamp | i400s | Flule | F-IG-E-086 | 87550378 | 2014-07-11 | 2015-07-10 | Using | N/A | 2015-07-10 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | 昆山恒准
23 | Multi function Calibrator | 5520A | Fluke | F-IG-E-006 | 1154007 | 2014-07-02 | 2015-07-01 | Using | N/A | 2015-07-01 | N/A | IG Lab | CAT B | CAL | Self-calibrate by Calibrated DMM 8508
24 | Smooth steel sphere试验钢球 | 0.5kg Sphere | 深圳创鑫仪器公司 | F-IG-E-082 | N/A | 2013-07-28 | 2213-07-28 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-001;D:50mm,0.5kg | 2213-07-28 | N/A | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
25 | Hardwood Board | N/A | N/A | F-IG-T-092 | N/A | 2013-07-31 | 2014-07-30 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-002; Thick:50mm; Density: 700kg/m3 | 2014-07-30 | N/A | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
26 | Abrasion Test Fixture-Pully | N/A | N/A | F-IG-T-093 | N/A | 2013-07-28 | 2213-07-28 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-003 | 2213-07-28 | N/A | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
27 | Accessible Current Fixture | N/A | 自制 | F-IG-T-094 | N/A | 2013-07-31 | 2014-07-30 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-004 | 2014-07-30 | N/A | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
28 | 12mm Hemispherical Rod | N/A | N/A | N/A-1 | N/A | 2013-07-28 | 2213-07-28 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-005 | 2014-07-28 | n/a | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
29 | Standard Test Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-28 | 2014-07-27 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-006; length:1m | 2014-07-27 | n/a | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
30 | Jaw opening test probe | n/a | n/a | n/a | n/a | 2013-07-28 | 2014-07-27 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-007 | 2014-07-27 | n/a | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
31 | Hi-pot quick check | n/a | n/a | n/a | n/a | 2013-07-28 | 2014-07-27 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-008 | 2014-07-27 | n/a | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
32 | 30kVA output transformer | n/a | n/a | F-IG-E-060 | N/A | 2013-07-31 | 2014-07-30 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-009 | 2014-07-30 | N/A | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab
33 | ThermoCoupler | K type | N/A | N/A-0 | N/A | 2013-07-28 | 2014-07-27 | Using | Verify: IG-SOP-Fix-Ver-010 | 2014-07-27 | n/a | IG Lab | CAT C | VER | IG Lab